- Public Health Service

- DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

Centers for Disease Control 		                                                                                           	and Prevention (CDC)

National Center for Infectious Diseases

1324 Calle Cañada		                                                                                          	San Juan, Puerto Rico 00920-3860		                                                                                          	TEL   (787) 706-2399		                                                                                           	FAX  (787) 706-2496

- Criterios para el procesamiento de muestras para dengue en la

- Subdivisión de Dengue de los CDC, San Juan, Puerto Rico

El diagnóstico y tratamiento del dengue y el dengue hemorrágico están guiados por los síntomas y hallazgos que presenta el paciente, y no pueden depender de una confirmación por el laboratorio virológico, pues no existen pruebas para confirmar dengue con la rapidez que exige la terapia para los enfermos en estado crítico. El procesamiento de muestras para diagnóstico serológico toma aproximadamente una semana y los resultados de PCR  tardan aproximadamente 3 días. Aún así, es necesario que eventualmente se tenga una confirmación del diagnóstico, para excluir otras posibilidades etiológicas y para velar adecuadamente el restablecimiento del paciente.  La Subdivisión de Dengue procesa las muestras para dengue libre de costo.

Para obtener datos correctos respecto a la difusión de la enfermedad, decidir adecuadamente qué prueba de laboratorio utilizar, interpretar correctamente el resultado de las pruebas, y que los resultados lleguen a quien los pidió, la información siguiente es indispensable:

- Nombre completo del paciente, edad y sexo

- Dirección de su residencia habitual

- Fecha de comienzo de síntomas

- Fecha de toma de la muestra

- Nombre y dirección postal completa del médico, laboratorio, CDT u hospital al que se debe enviar el resultado.

No se analizarán muestras que al llegar a CDC tengan más de un mes de haber sido tomadas, ni muestras sin la información arriba indicada, o escrita en letra ilegible.

Las muestras procesadas y reportadas cada semana son de suma importancia para detectar cambios en el virus de dengue y otros factores de riesgo que puedan causar un nuevo patrón de enfermedad más grave, para determinar el serotipo y la extensión de los virus circulantes en la isla, y para afinar el criterio clínico de los médicos. La Subdivisión de Dengue no provee el servicio de sangrar pacientes referidos por médicos o laboratorios.

En caso de una epidemia severa de dengue, la Subdivisión de Dengue de los CDC en San Juan analizará las muestras enviadas con prontitud y con la información mínima arriba especificada, y se analizarán en el siguiente orden de prioridad:

- casos fatales,

- casos en cuidado intensivo,

- casos hospitalizados (con trombocitopenia, hemorragia, choque o

- hemoconcentración).

Queremos recalcar que, para continuar ejerciendo una vigilancia eficaz del dengue, seguiremos procesando muestras de pacientes ambulatorios y levemente enfermos en cualquier época del año, y sobre todo cuando la incidencia del dengue en la isla es relativamente baja (usualmente los meses de abril a julio).

- Notificación de Casos y Envío de Muestras de

- Casos Sospechosos de Dengue

El dengue se caracteriza por un cuadro febril agudo acompañado de dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor en el cuerpo, muchas veces una erupción, y otros síntomas variables, que pueden incluir manifestaciones hemorrágicas obvias o leves (como erupción petequial) o hemoconcentración, choque, o coma.  Debe sospecharse esta enfermedad siempre que se observe un aumento en el número de personas que acuden a la consulta externa con cuadro febril agudo, queja de "monga" o "influenza", o haya un aumento en el número de casos con diagnóstico clínico de sarampión alemán o sarampión común.

- Instrucciones para la toma y manejo de muestras:

1.	Una vez se hace el diagnóstico clínico del paciente como caso sospechoso de dengue, se procede a tomar una muestra de sangre (ver #4 y #5 abajo) y llenar la hoja de investigación de caso (copia adjunta).  Con el envío de esta hoja se cumple el requisito legal de notificación.  Estas hojas se pueden obtener de la Subdivisión de Dengue de los CDC en San Juan, de la Oficina Regional de Salud Ambiental del Departamento de Salud de Puerto Rico y también en la página de Web de los CDC .

2.	Es de gran importancia llenar la hoja de investigación del caso en la manera más completa y clara posible.  La información recibida de cada caso (especialmente los síntomas, la fecha de comienzo de síntomas y la fecha de toma de la muestra) es crucial para llevar a cabo el análisis de laboratorio.  Además, una dirección completa hace posible señalar en qué área hay que implantar medidas de control.  No se analizarán muestras que al llegar a CDC tengan más de un mes de haber sido tomadas, ni muestras sin la información arriba indicada, o escrita en letra ilegible.

3.	La muestra de sangre se recoge en un tubo de tope rojo (preferiblemente, pero si no lo hay, puede ser de tope violeta o verde).  De no disponer de hielo seco recomendamos que luego de separar el suero (o plasma) éste se mantenga sobre hielo o en nevera  hasta su entrega a la Subdivisión de Dengue de los CDC en San Juan.  Para muestras provenientes de EU o del exterior, recomendamos congelar el suero inmediatamente después de separado y enviar en hielo seco.  Las hojas de informe de caso y la muestra aguda de sangre deben llegar a la Subdivisión de Dengue lo más rápidamente posible.  Se pueden enviar por medio de la oficina local de Salud Ambiental.  No hay que esperar a tener una muestra convaleciente antes de enviar la muestra aguda.

4.	Para poder diagnosticar dengue se necesita una muestra de sangre tomada en el período agudo de la enfermedad y una segunda muestra que puede tomarse desde el sexto día después del comienzo de los síntomas.  Si se le instruye al enfermo sobre la importancia de regresar para la segunda muestra y se le da una cita para un día y hora que sean convenientes, se facilita el obtener la segunda muestra.  Si el paciente viene al médico por primera vez en o después del sexto (6to) día después del comienzo de los síntomas, esa primera muestra es suficiente.  En ese caso no hay que hacer al paciente volver para una segunda muestra.

5.	Las muestras agudas (tomadas hasta el quinto día después del comienzo de síntomas), se utilizarán para la prueba de PCR para detectar virus.   Las muestras convalecientes (tomadas en o después del sexto día después del comienzo de síntomas) se utilizarán para la identificación de anticuerpos contra dengue.  El diagnóstico diferencial para dengue y virus del Nilo Occidental (VNO) está disponible; pero estas pruebas tienen que ser solicitadas dependiendo de la presentación clínica.

Tipo de muestra   		Intervalo desde el      		Análisis

comienzo de síntomas     ______________

"Aguda"			hasta el día 5to.		Aislamiento

"Convaleciente"		6 ó más días		  	Serología

Las muestras tomadas los días 4 y 5 de enfermedad son de bajo rendimiento tanto para aislamiento como para serología.

SI SE TRATA DE UN CASO HOSPITALIZADO MUY SEVERO, FAVOR DE INDICARLO EN LA HOJA DE INVESTIGACION.

6.	Se enviará un informe al médico (si se ha indicado la dirección) con los resultados de toda prueba de dengue con resultado positivo, o claramente negativo.  En los casos en los que el aislamiento de virus sea negativo, esperaremos por una muestra convaleciente para reportar el resultado.  Para enviar resultados, es indispensable que se nos informe en la hoja de investigación el nombre completo del médico que reportó el caso y su dirección.

- Los resultados serán reportados sólo al laboratorio o al médico que envió la muestra (o una secretaria autorizada).

Subdivisión  de Dengue, CDC			10 de marzo de 2008 (c)

1324 Calle Cañada

Puerto Nuevo 						Teléfono  787-706-2399

San Juan, PR   00920-3860				Fax  787-706-2496

- Correo electrónico:  ckq2@cdc.gov ; enh4@cdc.gov

- HOJA DE COTEJO PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS DE DENGUE

[  ] Toma de la muestra -

Tipo de muestra   	Intervalo desde el      		Análisis

comienzo de síntomas      ___________

Aguda			hasta 5 días			PCR

Convaleciente		6 ó más días			Serología

[  ] Hoja de muestra - "Informe de Investigación de Caso de Dengue"

Se puede obtener de la Oficina Regional de Salud Ambiental del Departamento de Salud de Puerto Rico, de la Subdivisión de Dengue de los CDC y en Internet:  http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/resources/DEN%20CASE%20Form%20Spa.pdf

Indique en la hoja si el caso está hospitalizado. Si es muy severo, indíquelo en "Comentarios" en la hoja.

Se analizarán solamente las muestras recibidas con la información abajo indicada, escrita en letra legible:

- Nombre completo del paciente, edad y sexo

- Dirección de su residencia habitual

- Fecha de comienzo de síntomas

- Fecha de toma de la muestra

- Nombre y dirección postal completa del médico, laboratorio, CDT u  hospital al que se debe enviar el resultado.

[  ] Tubo - Tope rojo (pero puede ser violeta o verde).

[  ] Rotulación - Tubo y hoja deben indicar el mismo nombre de caso.

[  ] Volumen -	 2 cc. (ml.) de suero o plasma centrifugado

[  ] Almacenamiento - Sobre hielo o en nevera (no en congelador) hasta su entrega a la Subdivisión de Dengue de los CDC.

[  ] Tiempo de envío - Que no exceda un mes después de la toma de la muestra

[  ] Modo de envío - Inspector local o regional de HAFI (Salud Ambiental) u otro mensajero

Razones para el RECHAZO de muestras:

- Hoja sin muestra, muestra sin hoja

- Hoja incompleta o ilegible

- Muestra hemolizada, congelada, o recibida más de un mes después de haber sido tomada

Subdivisión  de Dengue, CDC			10 de marzo de 2008 (c)

1324 Calle Cañada

Puerto Nuevo 						Teléfono  787-706-2399

San Juan, PR  00920-3860				Fax  787-706-2496